| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼五楼教培中心教室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 门厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010801001001 | 木质门 1.拆除木门； 2.安装成品木门 3.门代号及洞口尺寸：2.14*1.85m（含门套 ） |  | m2 | 3.96 |  |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.铲除涂料； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍。 |  | m2 | 109.49 |  |  |  |  |
| 3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.铲除涂料； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍 |  | m2 | 54.14 |  |  |  |  |
| 4 | 010808007001 | 成品木窗套 1.窗代号及洞口尺寸：成品窗口套1.67*1.8 、1.8*2.1 2.门窗套展开宽度 3.门窗套材料品种、规格：木质 |  | m | 14.74 |  |  |  |  |
|  | 楼道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.铲除涂料； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍。 |  | m2 | 74.46 |  |  |  |  |
| 6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.铲除涂料； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍 |  | m2 | 24.5 |  |  |  |  |
| 7 | 厅内小房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010801001001 | 木质门 1.拆除木门； 2.安装成品木门 3.门代号及洞口尺寸：1*2.1m（含门套） |  | m2 | 2.1 |  |  |  |  |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.铲除涂料； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍。 |  | m2 | 71.39 |  |  |  |  |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.铲除涂料； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍 |  | m2 | 19.25 |  |  |  |  |
|  | 教培中心教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼五楼教培中心教室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除铝合金门 2.门窗洞口尺寸：1.38*2.75 |  | m2 | 3.8 |  |  |  |  |
| 12 | 010801001002 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸：1.38*2.75（含门套） 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 3.8 |  |  |  |  |
| 13 | 011104002001 | 复合木地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色：复合木地板 4.防护材料种类 |  | m2 | 176.93 |  |  |  |  |
| 14 | 010810001001 | 拆、安窗帘 1.窗帘材质：布窗帘 2.窗帘高度、宽度 3.窗帘层数：一层 4.带幔要求 |  | m | 23.3 |  |  |  |  |
| 15 | 010810005001 | 窗帘轨拆除 1.窗帘轨拆除 2.窗帘轨材质、规格：金属单轨 3.防护材料种类 |  | m | 23.3 |  |  |  |  |
| 16 | 010808007001 | 成品木窗套 1.窗代号及洞口尺寸：成品窗套1.8*2.07、 1.8*2.58、3.18*2.58、1.58*3.18 2.门窗套展开宽度 3.门窗套材料品种、规格：木质 |  | m | 82.08 |  |  |  |  |
| 17 | 011302001001 | 矿棉板吊顶 轻钢龙骨、矿棉板吊顶 |  | m2 | 204.288 |  |  |  |  |
| 18 | 011605001001 | 主席台拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：木质板材及龙骨 |  | m2 | 5.24 |  |  |  |  |
| 19 | 011104002002 | 主席台复合木地板 1.细木工板基层：20cm高，宽2.5m间距 50cm，长11.4m间距1.2m，顶层满铺细木 工板； 2.满铺复合木地板； |  | m2 | 5.47 |  |  |  |  |
| 20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.铲除涂料； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍。 |  | m2 | 155.24 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼五楼教培中心教室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 门厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 | 普通灯具 1.拆除圆球吸顶灯 2.名称：安装圆球吸顶灯500mm以下 3.型号 4.规格 5.类型 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.拆除照明开关 2.名称：安装照明开关（明装） 3.材质 4.规格 5.安装方式 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 教培中心教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011614001001 | 铸铁散热器整租拆除 铸铁散热器整租拆除 |  | 组 | 7 |  |  |  |  |
| 4 | 031005002001 | 钢制散热器 1.结构形式：碳钢暖气片 2.型号、规格：15片 3.安装方式 4.托架刷油设计要求 |  | 片 | 105 |  |  |  |  |
| 5 | 011613001001 | 灯具拆除 1拆除灯具高度：3.48m 2.灯具种类：老式灯管 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称：安装LED吸顶灯600*600（68W）, 双珠驱动 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 011613001002 | 吊风扇拆除 1.拆除吊风扇 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 011613001004 | 风扇开关拆除 1.拆除风扇开关 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 9 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：拆、安照明开关（明装） 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼五楼教培中心教室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明2.5mm2铜芯线 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 240 |  |  |  |  |
| 11 | 030411002001 | 线槽 1.名称 2.材质 3.规格 |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 12 | 030404035001 | 插座 1.名称：明装5孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼二楼会议室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010801001001 | 木质门 1.拆除木门； 2.安装成品木门 3.门代号及洞口尺寸：1.67*2.7m（含门套 ） |  | m2 | 4.51 |  |  |  |  |
| 2 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.铲除涂料； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍 |  | m2 | 62.7 |  |  |  |  |
| 3 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型：铲除铝塑板及格栅等 2.龙骨及饰面种类 |  | m2 | 29.37 |  |  |  |  |
| 4 | 011207001001 | 墙面装饰板 8mm竹木纤维板 |  | m2 | 65.43 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼二楼会议室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011613001001 | 灯具拆除 1拆除灯具高度：2.76m 2.灯具种类：嵌入式吸顶灯 |  | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 2 | 011613001002 | 灯具拆除 1拆除灯具高度：2.76m 2.灯具种类：筒灯Ф11 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：安装LED嵌入式吸顶灯150*450 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 4 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：筒灯Ф11 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 030404034001 | 照明开关 1.拆除照明开关 2.名称：安装照明双开开关（明装） 3.材质 4.规格 5.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 1.名称：明装5孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼卫生间改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸：1.01*2.12m、 1.01*2.73m |  | m2 | 4.9 |  |  |  |  |
| 2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸:安装铝合金门 1.01*2.12m、1.01*2.73m 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 4.9 |  |  |  |  |
| 3 | 010808004001 | 金属门套 细木工板基层、0.6厚不锈钢 |  | m2 | 21.56 |  |  |  |  |
| 4 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 1.拆除铝合金门 2.门代号及洞口尺寸：安装铝合金门 2.07*0.75m 3.门框或扇外围尺寸 4.门框、扇材质 5.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 12.42 |  |  |  |  |
| 5 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.拆除塑料吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：安装铝扣板 300*300 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 171.6 |  |  |  |  |
| 6 | 011210005001 | 成品隔断 1.拆除原隔断； 2.隔断材料品种、规格、颜色：安装 （18mm抗倍特）复合板隔断 3.配件品种、规格。 |  | m2 | 98.97 |  |  |  |  |
| 7 | 011612002001 | 大理石洗漱台拆除 大理石洗漱台拆除（含洗脸盆） |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 011505001001 | 洗漱台 1.公共卫生间洗漱台：0.75*2 2.大理石洗漱台及挡水板 |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 9 | 011505010001 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格：拆、安1.2*1m 2.框材质、断面尺寸 3.基层材料种类 4.防护材料种类 |  | m2 | 9.6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼卫生间改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 1.拆陶瓷洗脸盆 2.安装陶瓷洗脸盆（台下式）； 3.水龙头、金属软管、排水附件等 |  | 组 | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 031004008001 | 拖布池 1.拆成品拖布池 2.安装成品拖布池（含水龙头等附件） |  | 组 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 031004007001 | 小便器 1.拆小便器 2.安装感应壁挂式小便器（含截止阀等附件 ） |  | 组 | 18 |  |  |  |  |
| 4 | 031004006001 | 大便器 1.拆蹲式大便器 2.安装蹲式大便器 脚踏阀（含防污器、冲洗 管等附件） |  | 组 | 24 |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：拆、安LED吸顶灯 2.型号：300*600（24w）嵌入式 3.规格 4.类型 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 6 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：拆、安照明开关（明装） 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 7 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质：DN20PPR 2.管道上的附着物种类 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 8 | 011612001002 | 管道拆除 1.管道种类、材质:DN32PPR 2.管道上的附着物种类 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 9 | 011612001003 | 管道拆除 1.管道种类、材质:DN75PVC 2.管道上的附着物种类 |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 10 | 011612001004 | 管道拆除 1.管道种类、材质:DN100PVC 2.管道上的附着物种类 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼卫生间改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格:DN25PPR 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 12 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格:DN50PPR 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 13 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格:DN100PVC 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 14 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格:DN125PVC 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：井口双防办公室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:拆木门1.04*2.05m，3 个 2.安装木门1.04*2.05m，3个（含门套） |  | m2 | 6.4 |  |  |  |  |
| 2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除铝塑板护墙柱、板 2.龙骨及饰面种类 |  | m2 | 24.03 |  |  |  |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.铲除涂料； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍。 |  | m2 | 67.75 |  |  |  |  |
| 4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.清扫； 2.满刮腻子2遍； 3.室内乳胶漆2遍 |  | m2 | 34.05 |  |  |  |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚装饰线拆除 1.拆除天棚装饰线 2.龙骨及饰面种类 |  | m | 23.44 |  |  |  |  |
| 6 | 010808007001 | 成品木窗套 1.窗代号及洞口尺寸：成品窗套2.3*1.93 2.门窗套展开宽度 3.门窗套材料品种、规格 |  | m2 | 3.38 |  |  |  |  |
| 7 | 011504001001 | 饰面板暖气罩 1.贴面层装饰木板 2.散热口安装 ：铝合金百叶式 |  | m2 | 2.88 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：井口双防办公室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：拆安圆球吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：拆安照明开关（明装、包含线盒） 2.材质 3.规格 4.安装方式：明装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：欢城办公楼公共区域、大门、工区楼改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 办公楼东西楼梯 刷漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 铲除原涂料 |  | m2 | 620.02 |  |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：2遍腻子、2遍漆 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  | m2 | 620.62 |  |  |  |  |
|  | 办公楼东西楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 不锈钢栏杆抛光 |  | m | 76.63 |  |  |  |  |
| 4 | 办公楼大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度：2.32m 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 12.76 |  |  |  |  |
| 6 | 010802001001 | 不锈钢门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 12.76 |  |  |  |  |
| 7 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：拆除顶棚涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 115.14 |  |  |  |  |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：2遍腻子、2遍漆 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  | m2 | 115.14 |  |  |  |  |
|  | 大门包铝塑板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011207001001 | 墙面装饰板 轻钢龙骨、41S铝塑板贴面 |  | m2 | 137.54 |  |  |  |  |
|  | 工区会议室及储 藏室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011608002003 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除原脱落墙皮及乳胶漆 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 106.18 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：欢城办公楼公共区域、大门、工区楼改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：墙面整体抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 106.18 |  |  |  |  |
| 12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：界面剂1遍、2遍外墙腻子、2 遍外墙乳胶漆 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  | m2 | 106.18 |  |  |  |  |
| 13 | 011608002004 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除天棚涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 61.88 |  |  |  |  |
| 14 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：界面剂1遍、2遍腻子 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  | m2 | 61.88 |  |  |  |  |
| 15 | 011302001001 | 吊顶天棚 轻钢龙骨、450×900集成吊顶 |  | m2 | 61.88 |  |  |  |  |
| 16 | 011601001001 | 砖砌体拆除 会议室门口墙垛 |  | m3 | 0.2 |  |  |  |  |
| 17 | 011610002002 | 金属门窗拆除 会议防盗门 |  | m2 | 2.69 |  |  |  |  |
| 18 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸：1.3*2.07 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 |  | m2 | 2.69 |  |  |  |  |
| 19 | 011610002003 | 金属门窗拆除会议室窗户 1.室内高度：2.06m 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 5.97 |  |  |  |  |
| 20 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 5.97 |  |  |  |  |
| 21 | 011102003001 | 块料楼地面 800*800瓷砖 |  | m2 | 50.42 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：欢城办公楼公共区域、大门、工区楼改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度：10cm高 2.粘贴层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 |  | m2 | 2.68 |  |  |  |  |
| 23 | 011610002004 | 金属门窗拆除储藏室门 1.室内高度：2.7m 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 2.7 |  |  |  |  |
| 24 | 010802001002 | 铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：铝合金门1*2m 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 011207001002 | 墙面装饰板 轻钢龙骨当称、两侧石膏板封堵 |  | m2 | 1.4 |  |  |  |  |
| 26 | 011610002005 | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 4.84 |  |  |  |  |
| 27 | 010807001002 | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 2.42 |  |  |  |  |
| 28 | 010401012001 | 零星砌砖 封堵窗户 |  | m3 | 0.9 |  |  |  |  |
| 29 | 011102003002 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 9.99 |  |  |  |  |
| 30 | 011608002005 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 48.48 |  |  |  |  |
| 31 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：2遍外墙腻子、2遍外墙漆 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  | m2 | 38.49 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：欢城办公楼公共区域、大门、工区楼改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：2遍外墙腻子、2遍外墙漆 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  | m2 | 9.99 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：欢城办公楼公共区域、大门、工区楼改造工程安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 办公楼、工区、文化长廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011613001001 | 灯具拆除 1拆除灯具高度： 2.灯具种类：300×300嵌入式 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 2 | 011613001002 | 灯具拆除 1拆除灯具高度： 2.灯具种类：300×300方形灯 |  | 套 | 36 |  |  |  |  |
| 3 | 011613001003 | 灯具拆除 1拆除灯具高度： 2.灯具种类：筒灯Ф11 |  | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 4 | 011613001004 | 灯具拆除 1拆除灯具高度： 2.灯具种类：300吸顶灯 |  | 套 | 26 |  |  |  |  |
| 5 | 011613001005 | 灯具拆除 1拆除灯具高度： 2.灯具种类：300×600（24w）嵌入式 |  | 套 | 29 |  |  |  |  |
| 6 | 011613001006 | 灯具拆除 1拆除灯具高度： 2.灯具种类：300吸顶灯 |  | 套 | 23 |  |  |  |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：300×300（12w）嵌入式 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 8 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称：300×300（12w）方形灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 32 |  |  |  |  |
| 9 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称：直径1m圆形吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：筒灯Ф11 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：欢城办公楼公共区域、大门、工区楼改造工程安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030412001004 | 普通灯具 1.名称：300（12w）吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 26 |  |  |  |  |
| 12 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称：300*600（24w）嵌入式 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 29 |  |  |  |  |
| 13 | 030412001006 | 普通灯具 1.名称：300（12w）吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 23 |  |  |  |  |
|  |  | 工区会议室及储藏室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030108003001 | 排风扇 排风扇 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 030411001001 | 配管 1.名称：20管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 16 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明线 2.配线形式：穿管 3.型号：2.5mm2铜芯线 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 90 |  |  |  |  |
| 17 | 030411001002 | 配管 1.名称：25管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：欢城办公楼公共区域、大门、工区楼改造工程安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 030411004002 | 配线 1.名称：插座线 2.配线形式：穿管 3.型号：4mm2铜芯线 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：明装单开 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 030404035001 | 插座 1.名称：明装5孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质：暖气管道DN25 2.管道上的附着物种类 |  |  | m | 17.6 |  |  |  |  |
| 22 | 030412001007 | 普通灯具 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-03-17 |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |