**山东省微山湖矿业集团有限公司**

**设备招标参标意向、承诺函**

山东省微山湖矿业集团有限公司：

 贵公司 月 日发布的《山东省微山湖矿业集团有限公司 公告》本单位已详阅悉知，并完全响应招标文件要求，意向参加第 标段 投标，现予以确认。并承诺所提供的一切资质文件资料合法、真实、有效，如有虚假，愿意承担全部法律责任。

单位名称： （公章）

法定代表人：

委托代理人： （如有委托）

单位地址：

联系电话： 电子邮箱：

提供主要资质文件 ：

 开标会现场请提供资质原件。

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程安装 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| **给排水、采暖、燃气工程** |
|  |  | 干部浴室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011613001001 | 灯具拆除1拆除灯具高度2.灯具种类 | 套 | 22 |  |  |  |
| 2 | 030412001001 | 300\*600LED吸顶灯1.名称2.型号3.规格4.类型 | 套 | 22 |  |  |  |
| 3 | 011612002001 | 台下盆拆除 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031004003001 | 洗脸盆1.材质：台下盆2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011612002002 | 挂斗小便器拆除 | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 031004007001 | 小便器1.材质：挂斗感应小便器2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 7 | 011612002003 | 拆除蹲便器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 031004006001 | 大便器1.材质：坐便器（综合考虑恢复地面）2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 011612002004 | 拆除旧、安排气扇新安排气扇DN40 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 011612002005 | 花洒拆除卫生洁具种类 | 套 | 46 |  |  |  |
| 11 | 031004010001 | 成套淋浴器1.材质、规格：全铜淋浴三挡2.组装形式3.附件名称、数量 | 套 | 12 |  |  |  |
| 12 | 011612001001 | ppr25拆除1.管道种类、材质2.管道上的附着物种类 | m | 5 |  |  |  |
| 13 | 031001006001 | ppr251.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 20 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程安装 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 职工澡堂 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011613001001 | 灯具拆除1拆除灯具高度2.灯具种类 | 套 | 24 |  |  |  |
| 15 | 030412001001 | 600\*600LED吸顶灯1.名称2.型号3.规格4.类型 | 套 | 24 |  |  |  |
| 16 | 011612002004 | 拆除旧、安排气扇新安排气扇DN50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 011612002005 | 花洒拆除ppr管花洒 | 套 | 46 |  |  |  |
| 18 | 031004010001 | 成套淋浴器1.材质、规格：全铜淋浴三挡2.组装形式3.附件名称、数量 | 套 | 46 |  |  |  |
| 19 | 011612001002 | 暖气片拆除1.管道种类、材质2.管道上的附着物种类 | 组 | 13 |  |  |  |
| 20 | 031004003002 | 立式洗脸盆1.材质2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 21 | 011612002002 | 挂斗小便器拆除 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 031004007001 | 小便器1.材质：挂斗感应小便器2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 1 |  |  |  |
| 23 | 011612001001 | ppr50拆除1.管道种类、材质2.管道上的附着物种类 | m | 53.2 |  |  |  |
| 24 | 031001006001 | ppr251.安装部位：淋浴给水管2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 53.2 |  |  |  |
| 25 | 011612002004 | 安排气扇新安排气扇DN50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 26 | 011612002004 | 拆除旧、安排气扇新安排气扇DN60 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| **土石方工程** |
|  |  | 干部澡堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 窗户纸铲除旧玻璃纸，贴新玻璃纸 | m2 | 19.07 |  |  |  |
| 2 | 011614006001 | 布窗帘拆除旧窗帘，装布窗帘 | m2 | 29.64 |  |  |  |
| 3 | 01B002 | 中空玻璃4+6+4中空玻璃 | m2 | 1.55 |  |  |  |
|  |  | 澡堂内增加2房间 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011207001001 | 龙骨1.龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨2.隔离层材料种类、规格3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格、颜色5.压条材料种类、规格 | m2 | 17.8 |  |  |  |
| 5 | 011207001002 | 墙面装饰板1.龙骨材料种类、规格、中距2.隔离层材料种类、规格3.基层材料种类、规格：阻燃板4.面层材料品种、规格、颜色：5mm木饰面5.压条材料种类、规格 | m2 | 35.6 |  |  |  |
| 6 | 01B003 | 0.9宽的床0.9\*2m木床、含5cm床垫 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 011505001001 | 洗漱台1.材料品种、规格、颜色：黑金砂大理石（拆除旧、安新洗漱台）2.支架、配件品种、规格 | m2 | 1.08 |  |  |  |
| 8 | 011505001002 | 洗漱台挡水1.材料品种、规格、颜色2.支架、配件品种、规格 | m2 | 0.9 |  |  |  |
| 9 | 011610002001 | 铝合金门拆除1.室内高度2.门窗洞口尺寸：1.5\*2.55 | m2 | 3.83 |  |  |  |
| 10 | 010802001001 | 铝合金门1.门代号及洞口尺寸2.门框或扇外围尺寸：1.5\*2.553.门框、扇材质4.玻璃品种、厚度 | m2 | 3.83 |  |  |  |
| 11 | 011610002002 | 金属门套口拆除1.室内高度2.门窗洞口尺寸 | m2 | 10.1 |  |  |  |
| 12 | 010808004001 | 钛合金门套1.窗代号及洞口尺寸2.门窗套展开宽度3.基层材料种类4.面层材料品种、规格5.防护材料种类 | m2 | 10.1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  | 胜通软件 |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 01B004 | 排水篦子ABS泳池溢水格栅 | m | 10.2 |  |  |  |
| 14 | 011605001001 | 瓷砖拆除1.拆除的基层类型2.饰面材料种类 | m2 | 45.85 |  |  |  |
| 15 | 011102003001 | 瓷砖楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比2.结合层厚度、砂浆配合比3.面层材料品种、规格、颜色：80\*80防滑瓷砖4.嵌缝材料种类5.防护层材料种类6.酸洗、打蜡要求 | m2 | 45.85 |  |  |  |
| 16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除1.拆除的基层类型2.龙骨及饰面种类 | m2 | 79.32 |  |  |  |
| 17 | 011302001001 | 吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格：7mm厚蜂窝大板5.压条材料种类、规格6.嵌缝材料种类7.防护材料种类 | m2 | 79.32 |  |  |  |
| 18 | 01B005 | 拆除大浴缸拆除大浴缸并外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 011505010001 | 镜面玻璃带框玻璃 | m2 | 2 |  |  |  |
| 20 | 01B006 | 浴室柜拆旧，安新浴室柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 01B007 | 挪热水器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 01B008 | 瓷砖清洗 | m2 | 45.41 |  |  |  |
| 23 | 011610002003 | 金属门窗拆除1.室内高度2.门窗洞口尺寸 | m2 | 13.11 |  |  |  |
| 24 | 010805005001 | 不锈钢自由门1.门代号及洞口尺寸：2.85\*3.22.门框或扇外围尺寸3.框材质：不锈钢4.玻璃品种、厚度 | m2 | 9.12 |  |  |  |
| 25 | 010805005001 | 肯德基门1.门代号及洞口尺寸：1.9\*2.12.门框或扇外围尺寸3.框材质：铝合金4.玻璃品种、厚度 | m2 | 3.99 |  |  |  |
| 26 | 011210005001 | 成品玻璃隔断1.隔断材料品种、规格、颜色：6+6夹胶钢化磨砂玻璃2.配件品种、规格：0.8\*1.8 | m2 | 17.28 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  | 胜通软件 |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 职工浴室 |  |  |  |  |  |
| 27 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除1.拆除的基层类型2.龙骨及饰面种类 | m2 | 244.99 |  |  |  |
| 28 | 011302001002 | 吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度：75cm高度2.龙骨材料种类、规格、中距3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格：600\*600集成吊顶5.压条材料种类、规格6.嵌缝材料种类7.防护材料种类 | m2 | 244.99 |  |  |  |
| 29 | 011610002004 | 金属窗拆除1.室内高度2.门窗洞口尺寸 | m2 | 90.18 |  |  |  |
| 30 | 010807001001 | 铝合金窗1.窗代号及洞口尺寸2.框、扇材质：电泳香槟色3.玻璃品种、厚度：执行原来的型材系列 | m2 | 90.18 |  |  |  |
| 31 | 011610002002 | 金属门套口拆除1.室内高度2.门窗洞口尺寸 | m2 | 19.91 |  |  |  |
| 32 | 010808004001 | 钛合金门套1.窗代号及洞口尺寸2.门窗套展开宽度3.基层材料种类4.面层材料品种、规格5.防护材料种类 | m2 | 19.91 |  |  |  |
| 33 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除拆除铝塑板包柱子 | m2 | 66.88 |  |  |  |
| 34 | 011207001003 | 包柱子1.龙骨材料种类、规格、中距：2.隔离层材料种类、规格3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格、颜色：马六甲板5.压条材料种类、规格 | m2 | 66.88 |  |  |  |
| 35 | 011605001001 | 瓷砖拆除1.拆除的基层类型2.饰面材料种类 | m2 | 81.44 |  |  |  |
| 36 | 011102003001 | 块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比2.结合层厚度、砂浆配合比3.面层材料品种、规格、颜色：80\*80瓷砖4.嵌缝材料种类5.防护层材料种类6.酸洗、打蜡要求 | m2 | 81.44 |  |  |  |
| 37 | 01B009 | 皮帘1.6mm厚皮帘 | m2 | 10.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  | 胜通软件 |