| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电子公司车间改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 更换吊顶轻钢龙骨及面层（面层甲供） |  | m2 | 288.24 |  |  |  |  |
| 2 | 010802003001 | 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸：1.86*2.54； 2.拆除木门； 3.安装钢制防火门（带闭门器） |  | m2 | 4.72 |  |  |  |  |
| 3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 拆除泡沫夹芯彩钢板隔断，运至院内指定地 点 |  | m2 | 43.77 |  |  |  |  |
| 4 | 010605002001 | 钢板墙板 安装75mm厚岩棉夹芯板隔断 |  | m2 | 43.77 |  |  |  |  |
| 5 | 010801001001 | 木质门 木门内开改为外开（利用原门和门框拆安， 整体掉转180度） |  | m2 | 12.45 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-01-26 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |