## 1 控制柜模块
热力公司2024年9月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：1 控制柜模块 预算价：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | CPU模块 | 224XP/AC/DC/RLY | 西门子 | 个 | 5 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜 | 继电器输出
2 | 扩展模块 | EM235CN/AI4/AQ1×12Bit | 西门子 | 个 | 10 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
3 | 扩展模块 | EM231CN/AI4×12bit | 西门子 | 个 | 10 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
4 | 扩展模块 | EM232CN/AQ2×12bit | 西门子 | 个 | 10 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
5 | 扩展模块 | EM231CN/AI2×RTD | 西门子 | 个 | 15 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
6 | CPU模块 | S7-200SMART/SR30 | 西门子 | 个 | 5 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜 | 继电器输出
7 | 扩展模块 | AM06 | 西门子 | 个 | 5 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
8 | 扩展模块 | AM02 | 西门子 | 个 | 5 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
9 | 扩展模块 | AM03 | 西门子 | 个 | 5 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
10 | 扩展模块 | AM04 | 西门子 | 个 | 5 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 2 电料
热力公司2024年9月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：2 电料 预算价：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 控制变压器 | DNK-50/220v-24v | 正泰 | 个 | 15 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
2 | 24V直流开关电源 | LRS-100-24 | 正泰 | 个 | 15 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
3 | 嵌入式一体化触摸屏 | TPC1061Ti(TX) | 昆仑通态 | 个 | 3 |  |  | 运行部 | 二级站远程控制柜
4 | 交流接触器 | CJX2-2510(线圈220V) | 正泰 | 个 | 15 |  |  | 运行部 | 控制柜
5 | 交流接触器 | CJX2-1810(线圈220V) | 正泰 | 个 | 20 |  |  | 运行部 | 控制柜
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 3 保温材料
热力公司2024年9月应急材料报价单
单位：热力公司 标段： 3 保温材料 预算价：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 橡塑保温 | 40(1.5寸）内径48mm |  | 米 | 150 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用 | 2000mm*30mm
2 | 橡塑保温 | 50(2寸）内径60 mm |  | 米 | 150 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用 | 2000mm*30mm
3 | 聚氨酯泡沫塑料管壳 | 内径：43mm*50mm*1m |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
4 | 聚氨酯泡沫塑料管壳 | 60mm*50mm*1m |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
5 | 聚氨酯泡沫塑料管壳 | 76mm*50mm*1m |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
6 | 聚氨酯泡沫塑料管壳 | 89mm*50mm*1m |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 4 吸锁锁阀
热力公司2024年9月应急材料报价单
单位：热力公司 标段： 4 吸锁锁阀 预算价：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 吸锁锁阀 | DN25 | 联塑 | 个 | 150 |  |  | 安装工区 | 改造入户阀门用
2 | 吸锁锁阀 | DN20 | 联塑 | 个 | 60 |  |  | 安装工区 | 改造入户阀门用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 5 辅助材料
热力公司2024年9月应急材料报价单
单位：热力公司 标段： 5 辅助材料 预算价：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 金属缠绕垫 | DN200 PN1.6 |  | 片 | 20 |  |  | 安装工区
2 | 金属缠绕垫 | DN150 PN1.6 |  | 片 | 20 |  |  | 安装工区
3 | PVC钢丝增强软管 | 内径60mm |  | 米 | 10 |  |  | 化水工区 | 卸酸用 | 优质抗老化耐酸碱
4 | 双头麻花钻头 | 3.2mm | 杰克 | 盒 | 5 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
5 | 双头麻花钻头 | 4.2mm | 杰克 | 盒 | 5 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
6 | 抽芯铝铆钉 | M2*4 |  | 公斤 | 5 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
7 | 橡胶皮垫 | 2mm |  | 米 | 50 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
8 | 活接垫 | DN15 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 改造入户阀门用
9 | 活接垫 | DN20 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 改造入户阀门用
10 | 活接垫 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 改造入户阀门用
11 | 活接垫 | DN32 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 改造入户阀门用
12 | 美工刀 |  | 锋利 | 个 | 5 |  |  | 安装工区 | 二网保温用
13 | 美工刀片 |  |  | 盒 | 3 |  |  | 安装工区 | 二网保温用
14 | O型圈 | 200*5mm |  | 个 | 10 |  |  | 安装工区 | 修循环泵用
15 | O型圈 | 300*5mm |  | 个 | 10 |  |  | 安装工区 | 修循环泵用
16 | 梅花垫 | 150*80*26mm |  | 个 | 10 |  |  | 安装工区 | 修循环泵用
17 | 静电地板 | 60cm×60 |  | 块 | 5 |  |  | 运行部 | 智慧中心用 | 现场核实
18 | 地上消防栓 | Q100-65 |  | 个 | 2 |  |  | 化水工区 | 消防用 | 看样品
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 6 轴承
热力公司2024年9月应急材料报价单
单位：热力公司 标段： 6 轴承 预算价：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 轴承 | 6311 | SKF | 盘 | 10 |  |  | 安装工区 | 修循环泵用 | 免维护橡胶密封
2 | 轴承 | 6312 | SKF | 盘 | 10 |  |  | 安装工区 | 修循环泵用 | 免维护橡胶密封
3 | 轴承 | 6313 | SKF | 盘 | 10 |  |  | 安装工区 | 修循环泵用 | 免维护橡胶密封
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：