## 1 附件
热力公司2024年11月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：1 附件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位
1 | 机封 | 泵型号：TD50-35/2SWHCJ | 南方泵业 | 个 | 2 |  |  | 运行部
2 | 机封 | 泵型号：TD100-33/2SWHCJ | 南方泵业 | 个 | 2 |  |  | 运行部
3 | 机封 | 泵型号：TD80-38/2SWHCJ | 南方泵业 | 个 | 2 |  |  | 运行部
4 | 机封 | 泵型号：CDL8-6FSWPC | 南方泵业 | 个 | 2 |  |  | 运行部
6 | 自吸泵 | 型号JET-1100，220V，1.1KW |  | 个 | 1 |  |  | 运行部
7 | 蛇皮管子 | 内径20（50米/盘） |  | 盘 | 1 |  |  | 运行部
19 | PPR外丝活接 | 型号：25-6分 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 热熔件
20 | PPR外丝活接 | 型号：32-1寸 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 热熔件
21 | PPR内丝活接 | 型号：25-6分 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 热熔件
22 | PPR内丝活接 | 型号：32-1寸 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 热熔件
23 | 管箍 | 25变20 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 内丝补芯
24 | 管箍 | 20变15 |  | 个 | 50 |  |  | 安装工区 | 内丝补芯
25 | 对丝 | 25变20 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 外丝补芯
26 | 对丝 | 20变15 |  | 个 | 50 |  |  | 安装工区 | 外丝补芯
27 | 三圈密封袋 | 15mm*20米/袋 |  | 袋 | 100 |  |  | 安装工区 | 河北省涿州市
28 | 锡箔胶带 | 见样品 |  | 卷 | 200 |  |  | 安装工区
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 2 保温材料
热力公司2024年11月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：2 保温材料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位
1 | 橡塑保温管 | 内径34，厚30mm，长2000mm | 柯睿恩 | 米 | 500 |  |  | 安装工区 | 河北华普瑞斯
2 | 橡塑保温管 | 内径43，厚30mm，长2000mm |  | 米 | 500 |  |  | 安装工区
3 | 橡塑保温管 | 内径48，厚30mm，长2000mm |  | 米 | 500 |  |  | 安装工区
4 | 橡塑保温管 | 内径60，厚30mm，长2000mm |  | 米 | 500 |  |  | 安装工区
5 | 橡塑保温管 | 内径76，厚30mm，长2000mm |  | 米 | 500 |  |  | 安装工区
6 | 橡塑保温管 | 内径89，厚30mm，长2000mm |  | 米 | 500 |  |  | 安装工区
7 | 橡塑保温管 | 内径114，厚30mm，长2000mm |  | 米 | 200 |  |  | 安装工区
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 3 阀门
热力公司2024年11月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：3 阀门
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 法兰止回阀 | DN50 | 峰哥捷信 | 个 | 15 |  |  | 运行部 | 不锈钢
2 | 暗杆闸阀 | DN50 |  | 个 | 6 |  |  | 运行部
3 | 浮球阀 | DN50 小球 |  | 个 | 20 |  |  | 运行部
4 | Pert铝塑管卡箍式外丝直接 | 型号：25-6分 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 地暖件
5 | Pert铝塑管卡箍式外丝直接 | 型号：32-1寸 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 地暖件
6 | Pert铝塑管卡箍式外丝弯头 | 型号：25-6分 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 地暖件
7 | Pert铝塑管卡箍式外丝弯头 | 型号：32-1寸 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 地暖件
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 4 小型工具及附件
热力公司2024年11月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：4 小型工具及附件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 重型三相钢材切割机 | 型号：J3G-400,5.5kw，380V | 信祥 | 台 | 1 |  |  | 安装工区 |  | 台式型
2 | ZIT-P2C电动套丝机 | 加工范围：1/2#-2#，电压220V | 虎头牌 | 台 | 1 |  |  | 安装工区 |  | 杭州套丝机有限公司
3 | 套丝机扳牙 | 1/2-3/4 |  | 套 | 5 |  |  | 安装工区 |  | 干式
4 | 套丝机扳牙 | 1寸-2寸 |  | 套 | 5 |  |  | 安装工区 |  | 干式
5 | 流量变送器 | 9900-1P |  | 个 | 1 |  |  | 化水工区 | 水处理用
6 | 软起动控制柜 | 55KW 一托二 | 人民电器 | 套 | 1 |  |  | 运行部 |  | 含安装调试
7 | 双电源隔离滤波器 | RS-485 | 汇中 | 个 | 5 |  |  | 运行部
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 5 执行器
热力公司2024年11月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：5 执行器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 执行器 | SKC60 | 西门子 | 个 | 1 |  |  | 运行部
2 | 执行器 | SKD60 | 西门子 | 个 | 1 |  |  | 运行部
3 | 执行器 | SKB60 | 西门子 | 个 | 1 |  |  | 运行部
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：