| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：酒业公司办公楼防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 防水层种类：防水卷材 基层清理 拆除并外运 |  | m2 | 672 |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎-20℃厚 度3mm 2.防水层数：1层 3.防水层做法：热熔 |  | m2 | 672 |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 垃圾清运 屋面垃圾清扫并外运 铁件放至院内指定地点 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-11-13 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |