山东微山湖酒业有限公司

污染物种类及许可排放浓度限值

- 总氮   限值50mg/L

- 氨氮   限值30mg/L

- 总磷   限值3mg/L

- 化学需氧量COD   限值400mg/L

各水质自动在线监测仪测量范围包含限值即可，机器的测量范围都可扩展的（可调式）。

例如：

总氮设备测量范围0~100mg/L

氨氮设备测量范围0~100mg/L

总磷设备测量范围0~10mg/L

化学需氧量COD测量范围15~1000mg/L