## 1、配件
崔庄煤矿2025年9月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：1、配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 耐震压力表 | 2.5Mpa |  | 个 | 3 |  |  | 通防工区 | 地面注氮机房
2 | 压力表 | 1.6Mpa |  | 个 | 3 |  |  | 通防工区 | 地面注氮机房
3 | 弹簧式安全阀 | A28H-25C 公称通径DN32 |  | 个 | 3 |  |  | 通防工区 | 地面注氮机房
4 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T 公称通径DN32 |  | 个 | 3 |  |  | 通防工区 | 地面注氮机房
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 2、掘进机配件
崔庄煤矿2025年9月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：2、掘进机配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
5 | 防松盖 | 2404082 | 三一重工 | 个 | 5 |  |  | 掘一工区 | 标配掘进机
6 | 螺钉 | 24000440(M12*50GB70.1)达克锈 | 三一重工 | 个 | 30 |  |  | 掘一工区 | 标配掘进机
7 | 螺栓 | 10925332(M30*260）达克锈 | 三一重工 | 个 | 30 |  |  | 掘一工区 | 标配掘进机
8 | 垫圈30GB1230 | A210444000003 | 三一重工 | 个 | 30 |  |  | 掘一工区 | 标配掘进机
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 3、消防器材2
崔庄煤矿2025年9月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：3、消防器材 2
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 消防器材箱 | 8公斤灭火器2个装 |  | 个 | 20 |  |  | 保卫科
2 | 消防水带 | 50 |  | 卷 | 20 |  |  | 保卫科
3 | 根消防枪头 | 50 |  | 个 | 20 |  |  | 保卫科
4 | 消防栓登记卡 |  |  | 张 | 1000 |  |  | 保卫科
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 4、消防器材3
崔庄煤矿2025年9月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：4、消防器材
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
9 | 聚氨酯消防水带 | DN65 |  | 条 | 16 |  |  | 办公室 | 1、工作压力：≥1.6MPa（适配楼内常规消防水压，避免水压不足或爆管）。 2、长度：10m/15m(10m 适合楼层内短距离铺设，15m 覆盖跨走廊、大厅等场景，建议按1:1比例搭配。3、铝合金快速接口（防生锈、易对接，节省灭火准备时间） 4、认证：需具备 3C消防认证（确保符合国家消防标准，避免不合格产品）5、提供一年质保
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！