热电厂循环水阻垢剂药剂技术要求

为保证热力系统，凝汽器设备的正常运行达到系统稳定，高效运行的目的，循环水阻垢剂要满足以下技术要求。

- 水处理药剂应满足以下要求，并达到相应效果。

- 正常使用药剂时循环水中碳钢，不锈钢的腐蚀速率均低于国家标准。

- 药剂厂家提供循环水各项化验指标标准，水处理运行人员日常监督。

- 能起到很好的阻垢作用，对水中的碳酸钙，硫酸钙等均能起到很好的阻垢分散作用，能有效避免凝汽器结垢，热力系统的结垢、腐蚀。

- 药剂本身需为均一稳定液体，使用周期内无析出物，无沉淀物，不可携带易附着于凝汽器，热力设备上的固体杂质。

- 药剂对运行设备，管网，无腐蚀作用。

- 循环水补水为地下水，水质存在一定波动，药剂应能适应水质波动情况。

- 药剂应满足相关环节要求。

- 药剂出厂时应附有化验单，合格证。

- 售后服务要求

- 药剂厂家要每半个月给我方提供一次循环水补水以及使用循环水水质分析报告，及时给出合理化建议。

- 对使用过程中出现的异常情况能及时处理，保证设备稳定高效运行。

- 为方便加药工作，药剂的包装，送货地点应符合我方要求。

- 在使用药剂期间，如果设备出现腐蚀，或者结垢情况，给我方造成的一切经济损失，全部由药剂厂家承担。